书香门第商业屋面防水维修施工补疑

- 请明确书香门第商业原屋面及新建屋面做法？

- 答：原屋面拆除：（1）~（5）需拆除。

新建屋面做法：（1）~（6）

其中：3.防水卷材为3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（请考虑500mm的女儿墙卷材上翻）；

- 5.保温层为200mm厚泡沫混凝土，参数如下：

- 请明确本项目破除的建筑垃圾是否清运出现场？

答：本项目破除的建筑垃圾必须外运出现场，投标人自行考虑运距，综合报价，中标后不得调整，投标人报价中应考虑渣土费、渣土运输费、清理费、保洁费、选择弃土点和协调周边关系等可能发生的一切费用。