南丽湾地库廊坊防雨设施制作和安装工程

19#楼廊坊，窗代号，编号：1

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：203*350+203*325

铝合金固定玻璃，洞口尺寸（单位cm）：184*53+226*35

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：70*35+70*325+70*50+70*35

18#楼1单元南廊坊，窗代号，编号：2

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：

205*240+205*140+205*238+205*282+205*238+205*236

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*240+70*140+70*238+70*282+70*238+70*236

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2750

18#楼2单元南廊坊，窗代号，编号：3

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：158*282+207*132+207*252+207*258+207*280+207*255+207*250

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*132+70*252+70*258+70*280+70*255+70*250

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2820

18#楼2单元南廊坊，窗代号，编号：4

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：295*150+206*140+206*252+206*250+206*290+206*245+206*253

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*140+70*252+70*250+70*290+70*245+70*253

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2950

17#楼南廊坊，窗代号，编号：5

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：150*293+185*136+185*250+252*185+290*184+206*253+206*250

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*136+70*250+70*252+70*290+70*253+70*250

15#楼廊坊，窗代号，编号：6

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：280*149+206*231+206*227+206*281+206*232+206*230+206*140

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*231+70*227+70*281+70*232+70*230+70*140

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2800

16#楼2单元南廊坊，窗代号，编号：7

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：285*158+206*140+206*248+206*245+206*285+206*245+206*245

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*140+70*248+70*245+70*285+70*245+70*245

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2850

16#楼1单元南廊坊，窗代号，编号：8

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：280*155+206*140+206*255+206*255+206*282+206*255+206*250

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*140+70*255+70*255+70*282+70*255+70*250

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2800

13#楼1单元北廊坊，窗代号，编号：9

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：277*100+150*135+150*195+150*195+95*277+150*192+150*195

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*135+70*195+70*195+70*192+70*195

风机出口平台垫放铝合金方管（单位mm）：

100*100*2.0*2770

13#楼1单元南廊坊，窗代号，编号：10

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：

285*100+146*130+146*222+146*222+146*285+146*222+146*220

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*130+70*222+70*222+70*285+70*222+70*220

14#楼南廊坊，窗代号，编号：11

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：118*280+147*130+147*210+147*210+110*280+147*211+147*211

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*130+70*210+70*210+70*211+70*211

14#楼北廊坊，窗代号，编号：12

铝合金推拉窗，洞口尺寸（单位cm）：273*90+150*130+150*210+150*214+100*273+150*210+150*200

铝合金百叶窗，洞口尺寸（单位cm）：

70*130+70*210+70*214+70*210+70*200

备注：

- 铝合金推拉窗

- 窗代号及洞口尺寸：80系列，窗框料壁厚不小1.4mm，详见门窗节点图纸。

- 玻璃品种厚度：5+0.76pvb+5双钢化夹胶玻璃，详见门窗大样图。

- 五金齐全，普通粉末喷涂铝型材。

- 铝合金单窗宽度达280cm、高度达200cm时，中间需增加规格44mm*80mm*2.0mm同号铝型材加固。

- 铝合金推拉窗上下固定扇用双钢化夹胶玻璃，中间推拉活动扇用双层中空钢化玻璃。

- 二、铝合金防雨百叶窗

- 窗材质：成品铝合金防雨百叶窗

- 铝合金厚度：0.8mm

- 五金齐全：普通粉末喷涂铝型材

- 三、请施工单位施工前自行测量各洞口尺寸，负责制作和安装。