阜阳罍街公共部位装修设计及滨湖集团2019-2021年小额零星定点单位(装修工程设计)

6#、7#楼物业用房材料图册

安 徽 寰 宇 建 筑 设 计 院

ANHUI HUANYU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE

材料目录

1：石材类	2

2：瓷砖类	5

3：涂料类	9

4.石膏板类	12

5：玻璃类	14

6：板材类	17

7：铝板类	20

8：金属类	22

9.开关面板类	25

10.工程灯具类	27

11.洁具类	33

- 1：石材类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | 黑白根大理石 |  |  |  | 20mm厚 | 门槛石 |  |
| ST-02 | 中国黑大理石 |  |  |  | 20mm厚 | 服务台 |  |

| 石材类 | ST-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：黑白根大理石 使用区域：所有门槛石 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：20mm厚 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 石材类 | ST-02 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：中国黑大理石 使用区域：服务台 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：20mm厚 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 2：瓷砖类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 （非指定品牌） |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | 米白色地砖 |  |  |  | 800*800mm | 公区及办公空间地面 |  |
| CT-02 | 米灰色防滑砖 |  |  |  | 300*300mm | 卫生间地面 |  |
| CT-03 | 米白色墙砖 |  |  |  | 300*600mm | 卫生间墙面 |  |

| 瓷砖类 | CT-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：米白色地砖 使用区域：公区及办公空间地面 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：800*800mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

| 瓷砖类 | CT-02 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：米灰色防滑砖 使用区域：卫生间地面 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：300*300mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

| 瓷砖类 | CT-03 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：米白色墙砖 使用区域：卫生间墙面 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：300*600mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 3：涂料类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | 白色无机涂料 |  |  | 白色 |  | 详见图纸 |  |
| PT-02 | 灰色无机涂料 |  |  | 深灰 |  | 原结构梁板及设备管线 |  |

| 涂料类 | PT-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：白色无机涂料 使用区域：详见图纸 | 技术参数 参考颜色：白色 参考尺寸： 描述： 防火、自然白 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

| 涂料类 | PT-02 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：灰色无机涂料 使用区域：原结构梁板及设备管线 | 技术参数 参考颜色：深灰 参考尺寸： 描述： 防火 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 4.石膏板类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | 轻钢龙骨单层纸面石膏板 |  |  |  | 1200*2400*9.5mm | 详见图纸 |  |

| 石膏板类 | PB-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：轻钢龙骨单层纸面石膏板 使用区域：天花 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：1200*2400*9.5mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 5：玻璃类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-01 | 12mm厚钢化玻璃 |  |  |  | 12mm厚 | 前厅 |  |
| GL-02 | 6厘安全银镜 |  |  |  | 6mm厚 | 卫生间 |  |

| 玻璃类 | GL-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：12mm厚钢化玻璃 使用区域：详见图纸 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：12mm 描述： 备注：钢化/透明 |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 玻璃类 | GL-02 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：6厘安全银镜 使用区域：卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：6mm 描述： 备注：车边境 |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 6：板材类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD-01 | 深色木纹 |  |  |  |  | 前台背景墙 |  |
| WD-02 | 浅色木纹 |  |  |  |  | 服务台 |  |

| 板材类 | WD-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：深色木纹 使用区域：大厅背景墙 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

| 板材类 | WD-02 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：浅色木纹 使用区域：接待台 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |

- 7：铝板类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-01 | 铝塑板 |  |  |  | 4.0mm | 大厅背景墙 |  |

| 铝板类 | AL-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：象牙白铝塑板 使用区域：大厅背景墙 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：4.0mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| + |  |

- 8：金属类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | 拉丝不锈钢 |  |  |  | 1.2mm | 墙面踢脚线 |  |
| MT-02 | 米白色铝扣板 |  |  |  | 0.8mm | 卫生间顶面 |  |

| 金属类 | MT-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：拉丝不锈钢 使用区域：踢脚线 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：1.2mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| + |  |
| 金属类 | MT-02 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：米白色铝扣板 使用区域：卫生间顶面 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：0.8mm 描述： 备注： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| + |  |

- 9.开关面板类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开关和插座 |  |  | 象牙白 | 86*86 | 广泛使用 |  |

| 开关面板类 |  |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：开关插座 使用区域：广泛使用 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：详见选型 描述： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 颜色：象牙白系列 参考尺寸：86*86mm |  |

- 10.工程灯具类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LED吸顶灯 | 西顿 | CEX12-10 | Ф260*65mm | 详见图纸 |  |
| D2 | LED吊线灯 | 西顿 | CEB0512B-B |  | 详见图纸 |  |
| D3 | LED射灯 | 西顿 | CET2313-01 | Ф75*68mm | 详见图纸 |  |
| D4 | LED筒灯 | 西顿 | CEA12501K-01 |  | 卫生间 |  |
| D5 | LED平板灯 | 西顿 | CEW10RA | 300*300mm | 卫生间 |  |

| 工程灯具类 | D1 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：LED吸顶灯 使用区域：详见图纸 | 技术参数： 参考颜色： 参考尺寸：Ф260*65mm 参考功率/色温：6400K |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：西顿 参考型号：CEX12-10 功率：12W 色温：6400K 灯具尺寸：Ф260*65mm 光源：LED 安装方式：吸顶式 |  |
| 工程灯具类 | D2 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：LED吊线灯 使用区域：详见图纸 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：见选型 参考功率/色温：4000K |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：西顿 参考型号：CEB0512B-B 功率：36W 色温：4000K 安装方式：吊线式 . |  |

| 工程灯具类 | D3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：LED射灯 使用区域：详见图纸 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：见选型 参考功率/色温：4000K |  |  |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |  |  |
| 参考品牌：西顿 参考型号：CET2313-01 功率：1*7W 光通量：450lm 色温：4000K 灯具尺寸：Ф75*68mm 光束角：30° 光源：COB 开孔尺寸：Ф65mm 颜色：哑白+打砂 |  |  |  |
| 工程灯具类 |  | D4 |  |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：LED筒灯 使用区域：卫生间 |  | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：见选型 参考色温：4000K |  |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |  |  |
| 参考品牌：西顿 参考型号：CEA12501K-01 功率：1*7W 光通量：455lm 色温：4000K 灯具尺寸：Ф90*54mm 光束角：70° 开孔尺寸：Ф75mm 颜色：哑白+打砂 |  |  |  |
| 工程灯具类 |  |  | D5 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：LED平板灯 使用区域：卫生间 |  |  | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸：见选型 参考功率/色温：4000K |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |  |  |
| 参考品牌：西顿 参考型号：CEW10RA 功率：16W 色温：4000K 尺寸：300*300mm |  |  |  |

- 11.洁具类

| 编号 | 材料名称 | 参考品牌及型号 |  | 颜色 | 参考尺寸（mm） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | 蹲便器 |  | HC3027B-065 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-02 | 蹲便器配件 |  | HMV22016 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-03 | 小便器 |  | HC4009H-073 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-04 | 小便器感应器 |  | HMV11014AC |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-05 | 面盆 |  | HC10050-045 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-06 | 面盆水龙头 |  | HMF2600-18 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-07 | 拖把池 |  | HC9002 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-08 | 拖把池水龙头 |  | HMF2600-15C |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-09 | 不锈钢圆形厕纸盒 |  | HMP890-07-2 |  |  | 公共卫生间 |  |
| J-10 | 防臭地漏 |  | HMD1C001 |  |  | 公共卫生间 |  |

| 洁具类 | J-01 |
| --- | --- |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：蹲便器 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HC3027B-065 |  |
| 洁具类 | J-02 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：蹲便器配件 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMV22016 |  |
| 洁具类 | J-03 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：小便器 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HC4009H-073 |  |
| 洁具类 | J-04 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：小便器感应器 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMV11014AC |  |
| 洁具类 | J-05 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：面盆 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HC10050-045 |  |
| 洁具类 | J-06 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：面盆水龙头 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMF2600-18 |  |
| 洁具类 | J-07 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：拖把池 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HC9002 |  |
| 洁具类 | J-08 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：拖把池水龙头 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMF2600-15C |  |
| 洁具类 | J-09 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：不锈钢圆形厕纸盒 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMP890-07-2 |  |
| 洁具类 | J-10 |
| 基本信息 子项名称：6#、7#楼物业用房装修设计 材料名称：防臭地漏 使用区域：公共卫生间 | 技术参数 参考颜色： 参考尺寸： 参考色温： |
| （参考品牌/参考型号/参考产品图片及装配尺寸图） |  |
| 参考品牌：恒洁 参考型号：HMD1C001 |  |