合柴1972文创园中央空调维保服务报价单

一、维保项目概括：

本次中央空调维保项目所涉及的设备有：中央空调主机、末端、管道及控制系统。

为确保甲方中央空调设备机组能够安全，稳定运行，由乙方对甲方机组提供专业维修保养服务，包括：（1）定期清洗保养；（2）故障处理；（3）设备维修；（4）现场技术支持；（5）其它必要的专业服务。

二、费用组成：维保期间维修更换200元以下（含200元）配件给予免费，所有维修项目免人工费，只收取配件费用，配件费用按照表一含税价格结算。

| 2025年空调维保报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区咖啡 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 机型 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 美的多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 美的多联机室内机 | MDV-D125T2/N1-C | 14 | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-D71T2/N1-C | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | MDV-D90T2/N1-C | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | MDV-D100Q4/N1-D | 2 | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 时光展厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 3 | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-260W/dpS-8R0 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 美的多联机室内机 | MDV-D125T2/dpy-C | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-D140Q4/N1-D | 21 | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 家电故事馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 1 | 台 |  |  |
| 3 |  | MDV-1010W/D2SN1-8X1 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 2 | 台 |  |  |
| 6 |  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 美的多联机室内机 | MDV-D71T2/N1-C | 40 | 台 |  |  |
| 8 |  | MDV-D80T2/N1-C | 7 | 台 |  |  |
| 9 |  | MDV-D56T2/N1-C | 33 | 台 |  |  |
| 10 |  | MDV-D45T2/N1-C | 20 | 台 |  |  |
| 11 |  | MDV-D36T2/N1-C | 8 | 台 |  |  |
| 12 | 美的水系统模块机 | LSQWRF130M/AN1-W | 10 | 台 |  |  |
| 13 | 美的水系统空调箱 | MKS45W6Y/C | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  | MKS40W6Y/C | 5 | 台 |  |  |
| 15 |  | MKS35W6Y/C | 3 | 台 |  |  |
| 16 |  | MKS30W6Y/C | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 美的风机盘管 | FP-136 | 5 | 台 |  |  |
| 18 |  | FP-85 | 2 | 台 |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

三、 维保范围包括：

（1    内风机清洗保养检测；

（2    系统管路及排水管路维护保养；

（3    电器线路定期维护保养；

（4    外主机系统部件维护保养；

（5    电机部件维护保养；

（6    冷凝部件清洗维护；

（7    风机部件维护保养；

（8    空调阀门维护保养；

（9    安全阀维护保养；

（10   截止阀维护保养；

（11   加液阀维护保养；

（12   单向阀维护保养；

（13   视液阀维护保养；

（14   球阀维护保养；

（15   干燥过滤器维护保养；

（16   过滤器维护保养；

（17   过滤网清洗维护保养；

（18   压力表维护保养；

（19   温度计传感器维护保养；

（20   软接维护保养；

（21   工作风压维护保养；

（22   翅片灰堵情况维护保养；

（23   噪音异响处理；

(24   风机马达维护保养；

(25   旋转风叶维护保养；

(26   电容器维护保养；

(27   导风罩维护保养；

(28   强电开关柜维护保养；

(29   弱电开关柜维护保养；

(30   交流接触器维护保养；

(31   电流表维护保养；

(32   电压表维护保养；

(33   压机工作状况维护保养；

(34   换热器效果维护保养；

(35   面板显示维护保养；

(36   风口面板维护保养；

(37   油压状况维护保养；

(38   制冷剂压力维护保养；

(39   连接铜管保温维护保养；

(40   冷凝水保温维护保养；

四、 维保清洗时间：

整机上门维保每年二次，时间为空调使用淡季，即每年春季，准确时间以双方协商确定，空调运行期间每月巡检一次，以不定期上门方式。

五、 故障报修：

在空调使用有故障时，使用方通知维修方，在我方得到通知后及时给予回复并上门检查处理。接报修正常6小时到达现场，紧急事件2小时内到达现场处理。在维修中如有其它疑问使用方应给予配合处理，如有不明之处互相协商解决。同时我们以快捷周到的承诺服务于贵单位。

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：

| 空调配件更换报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一、配件费标准(中央空调） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称规格 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 模块机压缩机 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 2 | 多联机日立变频压缩机 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 3 | 多联机压缩机变频模块 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 4 | 多联机压缩机驱动板 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 5 | 高、低压传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 6 | 外机电磁阀部件 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 7 | 外机电磁阀线圈 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 8 | 外机风机模块 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 9 | R410环保制冷剂 | 瓶 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 10 | 冷冻油 | KG | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 11 | 系统打压查漏 | 次 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 12 | 外机风扇变频电机 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 13 | 外机主控板 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 14 | 外机滤波主板 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 15 | 外机电源相序板 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 16 | 外机整流桥堆 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 17 | 外机扇叶 | 件 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 18 | 外机风扇支架 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 19 | 外机储液罐 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 20 | 外机浪涌抑制器检查、维修 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 21 | 外机压缩机排气消声器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 22 | 管道过滤器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 23 | 外机气液分离器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 24 | 外机冷凝器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 25 | 外机滤波电容 | 件 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 26 | 外机交流接触器 | 件 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 27 | 外机电抗器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 28 | 内机电子阀部件 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 29 | 内机电子阀线圈 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 30 | 内机冷凝水提升泵 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 31 | 内机风机模块 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 32 | 内机水位浮子开关 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 33 | 内机风扇电机 | 台 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 34 | 内机风扇叶轮 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 35 | 内机风扇蜗壳 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 36 | 内机主控板 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 37 | 内机线控器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 38 | 内机接水槽 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 39 | 外机排气温度传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 40 | 外机环温传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 41 | 外机压缩机过热保护器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 42 | 外机风机过热保护器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 43 | 外机压缩机互感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 44 | 外机单向阀 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 45 | 外机四通阀 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 46 | 外机四通阀线圈 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 47 | 外机截止阀 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 48 | 外机油平衡阀 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 49 | 外机换热器部件 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 50 | 外机循环水泵 | 台 | 1 | 0 | 原有型号 |
| 51 | 外机软接DN150 | 根 | 1 | 0 | 国标 |
| 52 | 外机压缩机电加热带 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 53 | 外机变压器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 54 | 外机压缩机机桩头线 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 55 | 外机DN150单向阀 | 件 | 1 | 0 | 国标 |
| 56 | 外机电子节流阀 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 57 | 内机回气温度传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 58 | 内机环温传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 59 | 内机出风温度传感器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 60 | 内机电容器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 61 | 内机铜帽接口 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 62 | 内机排水软接头 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 63 | 内机轴承座检查、维修 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 64 | 内机联轴器检查、维修 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 65 | 内机连接轴检查、维修 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 66 | 内机风口 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 67 | 内机机接线座 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 68 | 内机不锈钢软接 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 69 | 内机排水软管 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 70 | 内机风口软接 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 71 | 内机电动二通阀 | 套 | 1 | 0 | 原有型号 |
| 72 | 内机风机过热保护器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 73 | 内机PTC件 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 74 | 内机辅助电加热件 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 75 | 内机电加热继电器 | 套 | 1 | 0 | 原厂配件 |
| 76 | 合计 |  | 75 | 0 |  |