## Sheet1
罍街景观亮化提升报价清单
序号 | 项目名称 | 图片 | 分项 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 罍街茶馆亮化字 |  | 罍街茶馆LOGO | 1、尺寸：长8000mm，高220mm，厚100mm,专业厂家二次深化 2、工艺：正面:用3毫米的黑白板雕刻平面，内:品牌高亮白光LED灯组，120组/平方米，亚克力材质8MM厚。 3、其它:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 1 | 项
|  |  | 脸谱 | 1、尺寸：长2200mm，高2800mm，专业厂家二次深化 2、工艺：泥塑制作，翻制模具，玻璃钢制作，表面打磨抛光，彩绘着色。 3、其它:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 1 | 项
|  |  | 发光字 | 1、尺寸范围：长16000mm，高6000mm，厚40mm,专业厂家二次深化 2、工艺：精工不锈钢烤漆字+亚克力内打光，两底两面（绿色雕刻字不发光，其他字都发光） 3、其它:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 96 | m2
2 | 凤冠门头艺术装置 |  | 凤冠门头艺术装置 | 1、尺寸：长5500mm，高5800mm，专业厂家二次深化 2、工艺：底板采用1.5mm厚不锈钢板，内置镀锌方管骨架，凤冠球体采用树脂材料，内发光，白色线条采用灯带编制，整体氟碳漆着色。 3、其它:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 1 | 项
3 | 开槽布线 |  | 布线 | 1、为现场亮化布置电线。 2、2*4mm2电缆线敷设，外置PVC穿线保护管,含开槽敷设恢复。 3、其它:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | 300 | m
合计 | [7 empty] | 0