## Sheet1
罍街文创中心发光字制作安装服务报价单
序号 | 事项 | 项目 | 规格 | 材质/工艺 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 每栋楼17个字，字分为2层楼，共计2栋楼，安装为室内安装。 | 字体框架 | 单个框架1.9*1.9m，需要焊站角及斜拉 | 2*4方管焊接造型，需要把发光字面贴玻璃 | 34 | 套
|  | 发光字 | 1.9m*1.9m*34 | 1.0镀锌板金属点阵发光字，烤漆白色，蓝景LED灯珠 | 122.74 | 平方
|  | 电线电配 | / | 2.5平方主电缆+12个配电箱（每个配电箱配时间控制器、漏保、电表，品牌公牛） | 1 | 项
3 |  | 不含税总计(元)
4 |  | 税费： %（元）
5 |  | 合计含税总价（元）
1、此报价为包干报价，包含但不局限于市容申报、设施租赁、物料费、制作安装、运输、维护、税金等费用。
质保维保服务：
1、质保内容及范围： 发光字质保和市容申报维护不低于36个月，质保期内如发光字楼层被销售，需免费配合拆除并挪到新的楼层安装。
2、以上尺寸、数量为预估数量，可能会有偏差，以实际发生为准。