磨滩旅游度假区主停车场新能源充电桩项目招标文件

第一章 投标邀请函

1.招标人名称： 合肥市包河区乡村振兴投资有限公司
2.项目概况： 磨滩旅游度假区主停车场，位于包河区花园大道与巢湖南路交口东北角，占地面积约7万平方米，共设有1433个车位，其中包含1424个小车车位，9个大巴车车位。为满足游客日益增长的充电需求，我公司现计划对主停车场充电桩运营单位进行招标。现邀请符合资格条件的供应商前来投标。

3.招标内容： 充电桩设备供应、运输、安装调试、系统接入、验收交付、运维服务及保险等（具体详见第三章项目需求）。

4.投标人资格要求： （详见第二章投标人须知）。
5.具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.具有类似项目业绩和经验。

8.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

9.投标截止时间及开标时间：

10.投标截止时间：2025年  11  月   12  日 15:00 前
11.开标时间：2025年  11  月   12   日  15：00
12.投标地点：合肥市包河区大圩镇磨滩村大丁组010号合肥市包河区乡村振兴投资有限公司办公楼一楼景区运营部

开标地点：合肥市包河区乡村振兴投资有限公司办公楼三楼会议室
13.联系方式：0551-63369913

联系人：吴驰宇
联系电话：15556535699
招标人：合肥市包河区乡村振兴投资有限公司
投标人须知

1.投标费用： 投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

2.投标文件构成： 应包括但不限于：投标函、开标一览表、投标人信用承诺函、投标授权书、项目业绩表。
3.评标方法： 采用综合评分法。总分100分，其中：

A.商务部分：40分

B.技术部分：60分

4.投标人资格

4.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

4.2本项目不接受联合体投标，或投标单位之间存在关联关系；

4.3投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

5.有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

b.投标人之间约定中标人;

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标;

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制;

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜;

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员为同一人;

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

e.不同投标人的投标文件相互混装;

F.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

第三章 项目需求

一、 项目概述
1.项目背景：自磨滩主停车场正式投入运营以来，新能源汽车充电需求不断增加，为满足游客日益增长的充电需求，现通过综合评分法的方式确定充电桩运营单位。

2.建设目标：建设安全、高效、智能、便捷的充电基础设施，为车主提供优质的充电体验，并实现智能化管理和运营。

3.建设地点：安徽省合肥市巢湖南路与花园大道交叉口东北角磨滩旅游度假区主停车场，位置见下图：

[image: image1.jpg]



磨滩主停车场位置示意图
二、 技术要求

1.充电桩设备要求：

标准符合性： 必须符合国家最新标准（GB/T 18487.1, GB/T 20234.1-4, GB/T 27930等）及CQC认证。

防护等级：IP54及以上（户外型）

功率要求：单枪功率不低于60KW
人机交互：可显示充电状态、电量、费用等信息

支付方式：支持刷卡、扫码（微信/支付宝）以及其他第三方支付方式

联网功能：内置4G/5G或以太网通信模块，支持远程监控、升级和维护

安全功能：具备急停开关、过压/欠压保护、过流保护、漏电保护、防雷击、绝缘监测等功能

材质：壳体采用阻燃、防腐材料

软件平台要求：需提供充电运营管理平台及用户小程序/APP。

运营管理平台功能需包括： 站点监控、设备管理、订单管理、财务对账、费率策略设置、数据统计分析、故障告警等。

用户端功能需包括： 找桩导航、扫码充电、状态查询、在线支付、充值退款、充电记录查询等。

2.安装与施工要求：

投标人需负责从配电房到充电桩终端的全部电力工程施工（包括变压器、电缆、桥架、套管、电表、开关等）。
施工需符合国家电气施工规范，保证安全、整洁、美观。线缆需穿管或走桥架，标识清晰。

需完成电力报装、验收等手续。

三、 服务要求

工期要求： 合同签订后60个日历日内完成全部设备的安装、调试并具备投入使用条件。

售后服务要求：提供7x24小时服务热线。出现故障后，2小时内响应，8小时内技术人员到场，24小时内解决一般性故障。

第四章  评分标准

商务部分 (40分)

合作模式为服务费分成方式，甲方（业主方）分成占比不低于服务费的10%，达到10%得基础分数20分，每增加1%得2分，以此类推，最高40分。
技术部分 （60分)
1.充电桩数量（20分）
充电桩枪数不低于20个，达到20个得基础分数10分，每增加1个得1分，最高20分。
2.业绩（10分）

2024年10月份以来，投标人在中华人民共和国境内具有单个合同不低于100万元的电动汽车充电桩建设及运营项目业绩的，每个得5分，满分10分。

3.运营方案（30分）
投标人根据项目情况编写本地化运营方案，由评委会依据方案内容的科学合理性、可行性、及时性、有效性等方面，进行综合评审。

本地化服务方案明确、可行，针对性强的20＜F≤30分，

本地化服务方案较明确、较可行，针对性较强的10＜F≤20分，

本地化服务方案一般，待完善的，不能保证完成本项目的0＜F≤10分，

未提供的不得分。
第五章 合同主要条款

第一条 合作内容与范围

1.1 甲方提供《停车场平面图》，甲乙双方协商确定充电桩安装位置。

1.2 乙方负责全额投资建设该充电站项目，包括但不限于：充电桩设备、电力设施（箱变、电缆、施工）、运营管理平台等。

1.3 乙方负责项目的报备、报装、设计、施工、验收及后续的运营、维护、客服、市场推广工作。

1.4 双方合作运营该充电站，并按照本协议约定分享充电服务费收益。

第二条 合作期限

2.1 本协议合作期限为 8 年，自本协议生效之日起计算。

2.2 合作期满后，如双方无异议，可提前3个月书面协商续签。

第三条 收益分配与结算

3.1 收益定义： 本协议所指收益为向电动汽车用户收取的充电费中的服务费部分（充电费总额 = 基础电费 + 服务费）。

3.2 结算方式：

(1) 乙方需提供独立的充电站运营账户或清晰独立的财务核算。

(2) 乙方每月  5 日前向甲方提供上一个自然月的运营报表（包括总充电电量、总充电费、基础电费、服务费收入等）。

(3) 双方确认后，乙方于每月  15  日前将甲方应得的分成款项汇至甲方指定账户。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利与义务：

(1) 保证对其提供的场地拥有合法使用权，保证乙方在合作期内可无障碍地使用该场地。

(2) 协助乙方办理建设、运营所需的各项手续。

(3) 提供充电站建设所需的电力接入点位置及基本电力容量信息，并协助乙方完成电力增容报装。

(4) 负责场地的日常安保、卫生保洁等工作。

(5) 享有按约定比例获得服务费分成的权利。

4.2 乙方权利与义务：

(1) 负责全额承担本项目所有设备、工程、运营的投资费用。

(2) 负责充电站的设计、建设、安装和调试，并确保所有设施符合国家及地方标准，通过相关验收。

(3) 负责充电站的日常运营、维护、故障检修、客户服务及市场推广，承担相应的运营成本（如电费、网络费、平台服务费、维修材料费等）。

(4) 负责购买充电桩财产一切险和公众责任险。

(5) 享有按约定比例获得服务费分成的权利。

第五条 违约责任

5.1 任何一方未履行本协议项下的义务，均被视为违约。违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

5.2 如因甲方原因导致乙方无法正常建设或运营，乙方有权终止协议，并要求甲方赔偿其投入的全部损失。

第六条 协议终止

6.1 合作期满，协议自然终止。

6.2 任何一方可在对方发生严重违约行为时，书面通知对方终止本协议。

6.3 协议终止后，乙方有权拆除并移除其投资的全部充电设备，并恢复场地原状。

第七条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1 本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

8.2 本协议一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

8.3 本协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效。

招标需求附件

附件一：投标函

附件二：开标一览表

附件三：项目业绩表

附件四：投标人信用承诺函

附件五：投标授权书

投 标 函
致： 合肥市包河区乡村振兴投资有限公司
1.根据贵方为 磨滩旅游度假区主停车场充电桩项目发布的招标文件，正式授权下述签字人：     （姓名：       职务：      代表投标人：          ） ，提交投标文件正本一份，电子版U盘一份。
2.我方已详细审阅全部招标文件，我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明晰或误解的权利。
3.我方愿意按照招标文件的一切规定，提供货物供应、运输、安装调试、验收、培训、质保及售后服务，并承诺履行一切合同责任。
4.我方投标明细为：

（报价明细详见《开标一览表》）
5.我方承诺所递交的投标文件自开标之日起      日历天内保持有效。在此期限内，我方投标如被接受，我方承诺受其约束。
6.我方同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何证据或资料。
7.我方理解，最高分成比例不是中标的唯一条件。
8.我方郑重声明，我方与本项目的招标人、其他投标人无任何利害关系，并非处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态。本次投标活动已得到公司最高权力机构的批准。
我方在此郑重承诺，以上陈述真实、合法，如有虚假或违法，愿承担一切法律责任。
投标人名称（公章）：
单位地址： 
法定代表人或其授权代表签字： _________________________

授权代表职务： 
联系电话： 
日期：        年       月       日
开标一览表
项目名称：磨滩旅游度假区主停车场充电桩项目

投标人名称：

（加盖单位公章）

	序号
	内容项
	投标人响应内容
	备注

	1
	双方服务费抽成比例
	
	

	2
	工期/交货期
	日历天 （自合同签订之日起至验收合格）
	

	3
	质保期
	年 （自项目最终验收合格之日起计算）
	

	4
	免费运维期
	年
	

	5
	功率响应
	直流充电桩：       kW（不低于60KW）
	

	6
	品牌与型号
	直流充电桩型号：
品牌：
	

	7
	充电桩数量
	直流充电桩：     枪
	

	8
	类似在运营项目数量
	          个（与附件《项目业绩表》所列项目数需匹配）
	

	9
	投标有效期
	日历天 （自开标之日起计算）
	


投标人声明： 本表内容已确认，真实无误。详细分项报价、技术方案及售后服务承诺详见投标文件其他部分。
投标人授权代表签字： _________________


联系电话：


日期：       年      月      日
（投标单位公章）
项目业绩表
项目名称： 磨滩旅游度假区主停车场新能源充电桩项目
投标人名称：

加盖单位公章）
	序号
	项目名称
	项目地点
	发包人/业主单位
	开工日期
	竣工/验收日期
	证明材料
（合同关键页附在本表后）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


投标人声明： 本公司在此承诺，上述填写的所有项目业绩信息均真实、准确、有效。我们授权招标人可对上述业绩进行核查，如存在任何虚假信息，我方愿意承担由此引起的一切后果，并接受被取消投标或中标资格的处理。
投标人授权代表签字： _________________

联系电话：
日期： 2025年    月     日
（投标单位公章）
投标人信用承诺函
致：合肥市包河区乡村振兴投资有限公司
我单位（公司名称）：             ，统一社会信用代码：          ，法定代表人：________________________，郑重承诺如下：
一、我单位在本项目（磨滩旅游度假区主停车场新能源充电桩项目）投标过程中所提交的所有文件、资料、陈述及相关信息均真实、准确、合法、有效，不存在任何虚假、隐瞒或误导性内容。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法、违规记录，未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。
三、我单位具备履行本合同所必需的设备、专业技术能力和资金实力，能够按照招标文件要求完成充电桩设备的供应、安装、调试、运维等服务。
四、我单位承诺在投标过程中严格遵守国家有关法律法规和招标文件的规定，不参与围标、串标等任何形式的违法违规行为，保证投标活动的公平、公正、诚信。
五、若我单位中标，将严格按照招标文件要求及合同约定履行各项义务，确保项目质量、工期和服务水平，绝不转包、违法分包。
六、如违反本承诺，我单位愿意承担由此引起的一切法律责任和后果，并接受招标人依法依规作出的处理，包括但不限于取消投标资格、中标资格，列入不良行为记录名单等。
特此承诺。
投标人（盖章）：


法定代表人（或授权代表）签字：


日期：______年______月______日
投标授权书

致：合肥市包河区乡村振兴投资有限公司

本单位（公司名称）：                       ，法定代表人：                 ，注册地址：______________________，在此授权下述代表全权办理本次“磨滩旅游度假区主停车场新能源充电桩项目”的投标事宜。

授权代表姓名：________________________

职务：________________________

身份证号码：________________________

联系电话：________________________

授权范围包括但不限于：

签署、递交投标文件；

参加开标会议；

就投标事宜进行澄清、说明、谈判；

签署相关合同及文件；

处理与本项目投标相关的其他一切事宜。

本授权书自出具之日起生效，有效期至本次招标活动结束。

特此授权。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：______年______月______日

附：

授权代表身份证复印件（正面、反面）

授权单位营业执照复印件（加盖公章）
花    园    大    道





巢


湖


南


路





北








