合柴1972文创园空调维保服务报价单

一、维保项目概括：

本次空调维保项目所涉及的设备有：空调主机、末端、管道及控制系统。

为确保甲方空调设备机组能够安全，稳定运行，由乙方对甲方机组提供专业维修保养服务，包括：（1）定期清洗保养；（2）故障处理；（3）设备维修；（4）现场技术支持；（5）其它必要的专业服务。

二、费用组成：维保期间维修更换100元以下（含100元）配件给予免费，所有维修项目免人工费，只收取配件费用，配件费用按照报价附件常规易损配件清单报价表结算。

| 2026年空调维保报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 区咖啡 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 机型 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 美的多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 | 美的多联机室内机 | MDV-D125T2/N1-C | 14 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-D71T2/N1-C | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | MDV-D90T2/N1-C | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | MDV-D100Q4/N1-D | 2 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 时光展厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 3 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-260W/dpS-8R0 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 美的多联机室内机 | MDV-D125T2/dpy-C | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-D140Q4/N1-D | 21 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 家电故事馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 美的多联机室外机 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 |  | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 |  | MDV-1010W/D2SN1-8X1 | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 |  | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 1 |  | 台 |  |  |
| 5 |  | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 2 |  | 台 |  |  |
| 6 |  | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 3 |  | 台 |  |  |
| 7 | 美的多联机室内机 | MDV-D71T2/N1-C | 40 |  | 台 |  |  |
| 8 |  | MDV-D80T2/N1-C | 7 |  | 台 |  |  |
| 9 |  | MDV-D56T2/N1-C | 33 |  | 台 |  |  |
| 10 |  | MDV-D45T2/N1-C | 20 |  | 台 |  |  |
| 11 |  | MDV-D36T2/N1-C | 8 |  | 台 |  |  |
| 12 | 美的水系统模块机 | LSQWRF130M/AN1-W | 10 |  | 台 |  |  |
| 13 | 美的水系统空调箱 | MKS45W6Y/C | 1 |  | 台 |  |  |
| 14 |  | MKS40W6Y/C | 5 |  | 台 |  |  |
| 15 |  | MKS35W6Y/C | 3 |  | 台 |  |  |
| 16 |  | MKS30W6Y/C | 1 |  | 台 |  |  |
| 17 | 美的风机盘管 | FP-136 | 5 |  | 台 |  |  |
| 18 |  | FP-85 | 2 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合柴食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海尔多联机室外机 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 2 | 海尔多联机室内机 |  | 12 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 大厦空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 各楼层风机盘管分布表及数量统计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F1 | FP-68/FP-102 | 13 |  | 台 |  |  |
| 2 | F2 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 3 | F3 | FP-68/FP-102 | 24 |  | 台 |  |  |
| 4 | F4 | FP-68/FP-102 | 47 |  | 台 |  |  |
| 5 | F5 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 6 | F6 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 7 | F7 | FP-68/FP-102 | 36 |  | 台 |  |  |
| 8 | F8 | FP-68/FP-102 | 36 |  | 台 |  |  |
| 9 | F9 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 10 | F10 | FP-68/FP-102 | 19 |  | 台 |  |  |
| 11 | F11 | FP-68/FP-102 | 30 |  | 台 |  |  |
| 12 | F12 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 13 | F13 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 14 | F14 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 15 | F15 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 16 | F16 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 17 | F17 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 18 | F18 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 19 | F19 | FP-68/FP-102 | 21 |  | 台 |  |  |
| 20 | F1-F19 | 电梯口 | 38 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大厦屋面水系统空调设备数量统计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面空调外机 | 0/7 | 7 |  | 台 |  |  |
| 2 | 循环水泵 | 0/4 | 4 |  | 台 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大厦下沉广场氟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氟系统室外机 | 0/9 | 9 |  | 台 |  |  |
| 2 | 氟系统室内机 | 0/41 | 41 |  | 台 |  |  |
| 六 | 设备及办公用房 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类型 | 品牌 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 柜机 | 格力、美的、奥克斯、海信、海尔 | 31 |  | 台 |  |  |
| 2 | 挂机 | 格力、美的、奥克斯 | 25 | 台 |  |  |  |
| 3 | 风管机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

三、 维保范围包括：

（1    内风机清洗保养检测；

（2    系统管路及排水管路维护保养；

（3    电器线路定期维护保养；

（4    外主机系统部件维护保养；

（5    电机部件维护保养；

（6    冷凝部件清洗维护；

（7    风机部件维护保养；

（8    空调阀门维护保养；

（9    安全阀维护保养；

（10   截止阀维护保养；

（11   加液阀维护保养；

（12   单向阀维护保养；

（13   视液阀维护保养；

（14   球阀维护保养；

（15   干燥过滤器维护保养；

（16   过滤器维护保养；

（17   过滤网清洗维护保养；

（18   压力表维护保养；

（19   温度计传感器维护保养；

（20   软接维护保养；

（21   工作风压维护保养；

（22   翅片灰堵情况维护保养；

（23   噪音异响处理；

(24   风机马达维护保养；

(25   旋转风叶维护保养；

(26   电容器维护保养；

(27   导风罩维护保养；

(28   强电开关柜维护保养；

(29   弱电开关柜维护保养；

(30   交流接触器维护保养；

(31   电流表维护保养；

(32   电压表维护保养；

(33   压机工作状况维护保养；

(34   换热器效果维护保养；

(35   面板显示维护保养；

(36   风口面板维护保养；

(37   油压状况维护保养；

(38   制冷剂压力维护保养；

(39   连接铜管保温维护保养；

(40   冷凝水保温维护保养；

四、 维保清洗时间：

整机上门维保每年二次，时间为空调使用淡季，即每年春季，准确时间以双方协商确定，空调运行期间每月巡检一次，以不定期上门方式。

五、 服务要求：

1.中标人需配备一位项目负责人，负责与招标人联系以及对项目进行整体管控（需持从业资格证）。（注：投标人在投标文件中无须提供人员相关证明材料，由招标人在合同签订后中标人进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则招标人有权解除合同。）

2.中标人应确保本项目所涉维保设备达到完好状态。

3.中标人应保证及时有效地处理好空调设备故障，保障招标人设备正常运行。

4.中标人须保证严格遵守国家及行业规范要求，做好维护、抢修和试验等。

5.中标人所属本项目人员须持证上岗，定期维护、检验、履责，根据招标人空调使用情况提醒并协助做好规划，及时向招标人报告，并做好记录。

7.中标人在接报修故障时，正常6小时到达现场，紧急事件2小时内到达现场处理。在维修中如有其它疑问使用方应给予配合处理，如有不明之处互相协商解决。若未按时到达，或单次维修连续送电次数超过三次，招标人有权解除止合同。

8.更换元器件应和原设备厂家一致，特殊情况需要采用其他厂家产品时应征得招标人书面同意。若中标人投标时提供的常规易损清单中的元器件品牌并非和原设备厂家一致，则由中标人报给招标人审核，招标人审核同意后可采用其他厂家产品。

9.中标人在作业时应做好自身和作业区域的安全防范措施，作业过程中所引起的的人身安全和发生意外及由此造成第三方人身与财产损失的，全权由中标人负责承担，与招标人无关，造成的一切损失及人身伤亡等，均由中标人负责修复和承担赔偿等责任。

10.投标人在投标时，需提供2份常规易损配件清单【本项作为资格审查项，投标人须按招标文件要求提供，否则投标无效。格式详见 投标文件格式 商务文件 常规易损配件清单报价表。

（1）单价小于或等于100元的常规易损配件清单，清单内容包括配件名称、品牌、规格、价格。

（2）单价大于100元的常规易损配件清单，清单内容包括配件名称、品牌、规格、价格。

作为合同期内更换配件费用确定的依据。

注：单项、单件材料费为100元及以下的由中标人免费负责更换；单项、单件材料费为100元以上的材料，由中标人书面向招标人提出更换申请，经招标人同意后，由招标人自行采购或委托中标人采购，由中标人免费维修更换，招标人不再支付人工费等其他费用。更换的材料质保期为1年。

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：