磨滩圩圩谷13区楼栋外立面彩绘及构筑物制作安装工程招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：

- 彩绘墙体基层是否需要处理？

回复：需要基层清理确保墙面平整、干燥、无粉化、无油污。

- 新增构筑物数量和具体参数做法不详，请明确。

回复：构筑物3个，尺寸按图纸尺寸，30*30*3mm热镀锌方管龙骨（龙骨布置图详见补充节点），12mm厚水泥板封板，外墙防水腻子两遍，彩绘饰面。