合柴1972文创园排水管网清淤、排查施工服务
招

标
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	项目编号：
	

	招标单位：
	合肥滨投文化创意发展有限公司

	招标时间：
	2026 年8月10日


招标文件

（公开招标）

项目概况及采购需求

1.询价人:合肥滨投文化创意发展有限公司

2.项目名称:合柴1972文创园排水管网清淤、排查施工服务项目；
3.项目概况:对园区地下排水管网破损、污水接入混流、堵塞等各类情况全覆盖无漏点进行清理、勘察检测并出具合格勘察报告（排水管道的所有污水流入点检查无遗漏）；
4.项目概算人民币:60000.00元（大写：陆万元整）。

二、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
2.本项目不接受联合体投标；
3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人:

(1)被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(3)在最近三年内(自响应截止之日向前追溯3年，下同)有骗取成交或串通响应或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)，前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；
(4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；
(5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；
(6)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入重大税收失信主体；
(7)在近三年内供应商或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的。

三、排查内容及技术要求

目前园区部分排水管道有混流、破损、塌陷堵塞、树根堵塞、排水接入污水管井等问题。中标方负责对园区排水管网各类情况全覆盖无漏点进行勘察检测，并对部分排水管道淤泥、杂物、油污、树根、垃圾等清运并出具合格勘察检测报告。

1、施工工序

（1）高压水清洗

使用高压水枪对管道进行清洗，清除管道内的淤泥和垃圾，然后通过反向水流把一些大块的垃圾冲到排水井内，打捞出地面。
（2）清理树根、管井杂物

对高压水枪无法清除的树根及管井杂物，使用清淤机器人，利用旋转铰刀将树根等杂物绞碎并冲到排水井内，打捞出地面。有线缆穿行的管道不得进行清淤机器人作业，应采取其他合理措施解决。

（3）CCTV机器人检测

在管道高压水枪清淤、清洗树根及垃圾后，应用CCTV管道检测系统，使用爬行机器人，进入排水管道的内部，通过实时影像，观察并记录管道内部的情况。如管道破损、管道沉积、管道塌陷雨污水管混接等。对有线缆穿行的或其他CCTV机器人无法通过的管道，可使用QV潜望镜进行替代检测。

2、检测报告要求

清理检测完成后要提供检测报告和影像资料，对管道内的结构性缺陷（如变形、破裂、错口、脱节、腐蚀、起伏、支管暗接、接口材料脱落、异物穿入、渗漏等）、功能性缺陷（沉积、结垢、障碍物、残墙/坝根、树根、浮渣等）等状况进行探测和摄像，进行数据统计分析，形成检测报告，并对后期整改工作提出专业建议。

3、施工注意事项

（1）整体清理检测前应根据图纸对现场管井标高、坡度等进行详细摸底；

（2）确保安全文明施工，施工现场做好警示，施工不得影响正常运营秩序，对泥浆、垃圾等及时清理；

（3）人员下井清淤应建立安全技术方案，首先机械通风，检测空气氧含量，配备安全带及防毒面具等，做好安全防护措施；
（4）施工前务必对管井内线缆做详细勘察，确保施工不对线缆造成破坏；
（5）专业的人员利用设备对所有管道及井体进行细致的排查，对有问题的位置进行拍照视频取证。

四、现状及目标
工期为30日历天，包括重新整理标注管网图，并逐一划分渗透损毁等部分；根据勘察检测实际情况，最后向甲方提交完整合格排查报告以及建议措施（因天气等客观原因工期顺延）。

五、询价采购文件的获取

1.时间:2026 年8月10至2026 年8月13日；
2.方式:潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

六、投标文件提交

1.投标文件的提交时间:2026年8月13日10点前；
2.投标文件递交方式:

(1)密封的纸质版投标文件报送至地址:合肥市包河区常青街道白荡湖路合柴1972南二门东物业服务中心；
3.投标人逾期送达或未送达指定地点的投标文件，询价人不予接收。

七、开标时间及地点

1.开标时间:2026年8月13日11点；
2.开标地点:合肥滨投文化创意发展有限公司三楼会议室（合柴1972文创园内）。

八、投标文件提交截止时间
截止时间:2026年8月13日10点

九、评标方法（有效最低价评标法）

1.投标人投标报价不得高于招标控制价，否则其报价无效；
2.经评标小组评审符合招标文件规定条件的有效投标人如低于三家，则本次招标流标（另行重新组织招标）；
3.评标委员会对通过初审的投标文件进行商务标审核，经审核后按照投标报价由低到高依次排序，排名第一的为中标候选人。

十、联系方式

招标单位：合肥滨投文化创意发展有限公司
地址：合柴1972文创园

联系人：徐家胜
电话：18155199518
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●报名文件（封面·密封）

                       （项目名称）
投

标

文

件

【报名文件】

投标人：                    

电  话：                    

     年     月     日

一、投标函

致：                      （招标单位名称）：
1、我方已仔细研究了                     招标文件的全部内容，经研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我公司愿遵守                     招标文件中的各项条款及一切有关规定，具体内容详见投标书。我公司意提供贵单位要求的有关本次招标的其它资料。
2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3、如我方中标，我方拟派       为本项目的项目负责人，并在招标文件规定的期限内完成招标范围内的要求。
4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）本投标函属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成。。
（4）我方承诺本次投标在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。且随时准备接受你方发出的中标通知书。
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投        标      人：               (盖单位章)；
法人代表或委托代理人：                （签字或盖章）；
日                期：        年     月     日

二、投标授权书

授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：             （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：                        

        年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。
三、投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）
四、资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

附件1：

营业执照影印件（加盖公章）；
附件2：

资质证书复印件（加盖公章）；

附件3：

法人证明材料复印件（加盖公章）
其他证明材料……………
五、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。   

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：             
日  期：      年    月     日

●商务标（封面·密封）
                       （项目名称）
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【商务标】

投标人：                    

电  话：                    

     年     月     日

一、投标报价
            （招标人名称）：
1. 我方已仔细研究         （项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的投标总报价，按合同约定实施和完成服务工程，修补工程中的任何缺陷。
2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。
投  标  人：                          （盖单位章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
单位地址：                                        

邮政编码：           电话：            传真：     
日期：           年          月             日

二、报价表
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	排水管网清淤、排查施工

	1
	排水管道淤泥、杂物、油污冲洗，树根清理，垃圾清运等
	米
	3000
	
	
	CCTV检测

	2
	全区域排水管网CCTV机器人检测
	米
	3000
	
	
	CCTV检测

	3
	小计
	
	
	
	
	

	4
	税金  %
	
	
	
	
	

	5
	合计
	
	
	
	
	


本项目采用总价包干、单价固定模式，报价清单中3000米排水管道工程量仅为预估量，合同履行期间综合单价全程固定不作调整，最终结算价款按照现场实际完工工程量据实核算。

本次报价涵盖材料采购、运输装卸、现场施工、安全文明防护、税费等本项目全部实施成本，中标后承包人不得以任何因素为由要求上调合同价款，请各投标人结合项目现场条件综合考量，自主合理报价。特别说明：各投标人投标报价需清晰列明增值税适用税率；本次比价评审工作统一以不含税价格作为评审基准。

注：1、本表与响应文件一起放入响应文件正本包装袋中。

2、本项目报价包含比选内容所涉及的所有费用，包含但不限于人工、运输、各类辅助工具辅助车辆的所有含税费用。

3、发票开具增值税专用发票。

投标人签章：             
日      期：             
电      话：             
PAGE  


