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招  标  人：合肥滨投文化创意发展有限公司
日     期：2026年8月


第一章  招标公告

合肥滨投文化创意发展有限公司拟对"合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装"（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。
一、项目名称及内容：
1、项目编号：/
2、项目名称：合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装
3、项目地点：合肥市包河区合柴1972文创广场
4、招标人：合肥滨投文化创意发展有限公司
5、项目业主：合肥滨投文化创意发展有限公司
6、项目概况：本次招标为合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装工程，主要包括摇头染色灯、LED PAR灯、摇头面光灯、两眼观众灯、灯光控台、灯光放大器、灯光配电柜、音响配电柜及配套电缆线材等设备的采购、安装、调试及售后服务。具体详见招标文件第五章采购需求及设备清单。
7、项目概算：80000元
8、项目类别：货物类
9、标段划分：本项目共划分1个标段
二、投标人资格条件
1. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）；
2. 本项目不接受联合体投标；
3. 投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：
1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。
4.投标人近三年内（2023年1月1日至投标截止日）须至少具有1个单项合同金额不低于50,000元的舞台灯光设备（或音响灯光设备）采购及安装项目业绩。
三、招标文件的获取及招标文件发售办法
1. 获取时间：自本公告发布之日至投标截止时间
2. 获取方式：潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。
四、投标时间及地点
1. 投标文件接收时间：北京时间2026年8月11日14:30至北京时间2026年8月14日14:30
2. 投标截止时间：2026年8月14日14:30
3. 标书递交地点：合肥市包河区合柴1972文创园合肥滨投文化创意发展有限公司3楼305室
五、开标时间及地点
1. 开标时间：2026年8月14日14:30
2. 开标地点：合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室
六、联系方法
招标单位：合肥滨投文化创意发展有限公司
地址：合肥市包河区合柴1972文创园合肥滨投文化创意发展有限公司
3楼305室
联系人：蒋陈瑶
[bookmark: _GoBack]电话：15395028998


第二章  投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	合肥滨投文化创意发展有限公司

	2
	项目业主
	合肥滨投文化创意发展有限公司

	3
	项目名称
	合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装

	4
	项目编号
	/

	5
	项目预算
	80000元（含税）

	6
	包别划分
	不分包

	7
	项目性质
	货物类

	8
	招标形式
	公开招标

	9
	付款方式
	竣工验收合格后累计支付至结算价的97%，余款3%作为质保金，待质量保修期（壹年）满后付清（无息）。
开票要求：在付款前承包人须按照一般计税方法提供增值税专用发票（税率13%），如未按约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，承包人应向发包人支付无法抵扣部分的税款金额。
投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

	10
	联合体投标
	□允许   不允许

	11
	投标有效期
	开标后7天

	12
	交货及安装周期
	合同签订后7历天内完成交货、安装及调试

	13
	投标保证金
	/

	14
	答疑
	2026年8 月 14 日 14 : 30，现场答疑。

	15
	勘察现场
	自行勘察  □ 统一组织

	16
	标书份数及封装
	1、商务标文件：1份正本，1份副本。
2、技术标文件：1份正本，1份副本。

	17
	投标时间及地点
	投标截止时间：2026年8月14日14:30
标书递交地点：合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室
投标文件接收时间：北京时间2026年8月11日14:30至北京时间2026年8月14日14:30

	18
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8 月 14 日 14 : 30
开标地点：合肥滨投文化创意发展有限公司3楼会议室

	19
	评标办法
	中位值法，详见招标文件第三章评标办法。

	20
	履约保证金
	/

	21
	投标人信用记录
	投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第七章"投标人信用承诺"）【"投标人信用承诺"须盖投标人公章】。（未提供或提供不符合的，投标无效）

	22
	资格审查方式
	资格先审。


第三章  评标办法
一、总  则
第一条  为了做好"合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装"项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条  本次项目评标采用中位值法作为对投标人标书的比较方法。
第三条  招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。
第四条  评委会按照"客观公正，实事求是"的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对采购文件的符合性及响应性。
二、评标程序及评审细则
第五条  评标工作于开标后进行。评委会应认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招标项目的范围和性质；
（三）采购文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；
（四）采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条  有效投标应符合以下原则：
（一）满足采购文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
（三）通过投标初审；
（四）报价不低于投标成本；
（五）评委会依据采购文件认定的其他原则。
第七条  评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。
第八条  评审程序
1、本次评标采用中位值评审法，即评标委员会遵循规定评标原则，对通过初步筛查的投标人的投标报价，按规定计算办法计算出有效值后，对高于或等于有效值的投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格后审申请评审、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格后审申请评审、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

（一）初步筛查评审表
	评审因素
	评审标准

	初步筛查评审标准
	投标报价高于或等于控制价的

	初步筛查评审标准
	报名不通过的投标单位

	初步筛查评审标准
	投标保证金不通过的投标单位

	初步筛查评审标准
	标书份数及封装不符合采购文件要求的

	初步筛查评审标准
	总价明显失误经评委会重点评审不通过的，如数量级错误、报价金额单位错误等



有以上情况的作无效标判定，不再参与后续评审。

（二）有效值计算方法
1. 评审系数一览表
	序号
	系数名称
	系数取值

	1
	K
	10%

	2
	M
	10%



2. 计算平均值
2.1 对通过初步筛查的投标报价，即作为有效评标价，按以下规定确定纳入计算平均值计算范围：
（1）计算有效评标价较最高投标限价的降幅。降幅小于K（10%）值的有效评标价作为A系列，降幅不小于K值的有效评标价作为B系列。A系列数据不参与平均数计算。
（2）对于B系列的各有效评标价，按照下列要求计算平均值：
a) 当3≤X（有效评标价对应的投标人数量，下同）≤5、n=0，有效评标价全部进行算术平均；5＜X≤10、n=1，现场去掉1个最高和1个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；
b) 当10＜X≤20、n=2，现场去掉2个最高和2个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；20＜X≤30、n=3，现场去掉3个最高和3个最低有效评标价，其他有效评标价进行算术平均；以此类推。
注：若B系列投标人数量少于3家，则不再进行后续平均值、有效值等计算，直接采用有效最低价进行评审。有效最低价评审规则：按照有效投标报价由低到高依次进行资格审查评审、商务标详评、技术标评审，对评审通过的投标人，按照投标报价由低到高依次推荐中标候选人。如投标人未通过评审，则按照投标报价由低到高依次进行递补，直至评出中标候选人。
3. 计算有效值
3.1 以最高投标限价乘以(1-下浮系数M)为参考价，即参考价=最高投标限价*(1-M)。
3.2 取平均值与参考价中的低值为基准价D。
3.3 基准价D即为有效值。
4. 确定中标候选人
评标委员会对不低于有效值的有效投标报价由低到高依次进行资格后审申请评审、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格后审申请评审、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

3、 资格审查评审表
	资格审查评审表（废标指标一览表）

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	投标函
	符合采购文件要求
	
	

	2
	投标授权书
	符合采购文件要求
	
	详见第七章投标文件格式"投标授权书"

	3
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件

	4
	业绩
	符合招标公告要求
	
	详见投标人须知前附表

	5
	投标人信用承诺
	符合采购文件要求
	
	详见第七章投标文件格式"投标人信用承诺"

	6
	标书响应情况
	付款响应、交货及安装期限响应
	
	

	7
	标书规范性
	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的
	
	

	8
	其他要求
	上述指标中未列出，但国家相关法律法规或采购文件有明确规定的
	
	

	资格审核指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。



第九条  评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
第十条  评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
第十一条  评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次采购文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
第十二条  在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第四章  开标与评标
一、开标
1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。
2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。
3、评标时对通过初步筛查的投标人首先计算有效值，对高于或等于有效值的，按评审对象报价由低到高的顺序先进行资格评审，然后进行商务评审和技术评审。
4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。
5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。
二、投标文件的澄清、说明或补正
1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
三、评标
1、评委会将按照采购文件规定的评标办法对投标人进行评审。
2、资格审核时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应采购文件的资格审核指标要求。实质上响应的投标应与采购文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。
3、如果投标文件未通过资格审核，投标无效。
4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
四、有下列情况之一者，投标文件无效
1、未在规定时间投标；
2、商务报价文件有2个或以上报价的；
3、投标报价高于控制价的；
4、企业资质条件不符合采购文件要求的；
5、明显低价又未能给出合理说明的；
6、未实质性响应采购文件要求的（包括交货期、质量和质保期等重要条件）；
7、未提供规范合理的安装调试方案的；
8、发现提供虚假资料、虚假承诺的一切弄虚作假行为的；
9、其他未能实质性响应采购文件的。
五、废标处理
在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：
1、符合专业条件的投标人或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；
2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
废标后，招标人将把废标理由通知所有投标人。需要重新招标的，招标人将重新组织招标。

第五章  采购需求
一、项目概述
本项目为合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装工程，主要包括舞台灯光设备及相关配套设施的采购、安装、调试及售后服务。投标人须按照招标文件要求提供全新、合格的设备，并负责运输、安装、调试、培训及售后服务。
二、交货及安装要求
1、交货地点：合肥市包河区合柴1972文创广场（招标人指定地点）。
2、交货及安装周期：合同签订后7日历天内完成全部设备的交货、安装及调试。
3、运输及保险：由投标人负责设备运输至指定地点并承担运输费用和运输保险，运输途中设备损坏或丢失由投标人负责。
4、安装调试：投标人须自行负责设备的安装、调试，确保所有设备正常运行并满足技术要求。安装过程中所需辅材由投标人自行解决。
5、验收标准：设备到货后，招标人组织验收。设备须符合国家及行业标准，满足招标文件技术参数要求。验收合格后签署验收报告。
三、质量及售后服务要求
1、所有设备须为全新、原装正品，符合国家质量标准和行业标准。
2、质量保修期为壹年，自验收合格之日起计算。
3、保修期内，投标人须提供免费维修及更换服务（人为损坏除外），接到报修通知后24小时内响应，48小时内到达现场处理。
4、保修期满后，投标人须提供终身有偿维修服务，配件按市场优惠价格供应。
5、投标人须在安装调试完成后对招标人使用人员进行操作培训，确保使用人员能熟练操作设备。
	序号
	产品种类
	建议品牌型号
	技术功能及参数
	数量
	单位
	采购控制单价
（元）
	采购控控制总价
（元）

	1
	摇头染色灯
	LED19颗15W调焦摇头染色灯
（品牌：东蒙、VOG、蔚来、恒之光）
	输入电压：AC90-245V，50~60Hz
光源：19*15W 4合1 Osram LED
使用寿命：10000小时，2相电机
光束角：8-45°
X轴/Y轴：540°/220°，可控速度顺畅的电子调光
0-100%电子频闪带脉冲和随机效果，每秒1-25次
通道：16个通道
控制模式：DMX512、主从、声控及自走
自带扫描记忆功能，自动复位，彩虹效果
产品尺寸：310*210*380mm，净重：8.3KG
	4
	台
	2500
	10000

	2
	
LED PAR灯




	LED530RGB
（品牌：东蒙、VOG、蔚来、恒之光）
	电源：AC 100-240V，50/60Hz
功耗：160W
光源：5*30W RGBW LED
DMX控制通道：4CH/6CH/8CH/20CH
出光角度：4°
	16
	台
	500
	8000

	3
	摇头面光灯
	DM-LM1240Y
（品牌：东蒙、VOG、蔚来、恒之光）
	电压：AC100-240V 50/60Hz
光源：OSRAM SIRIUS HRI 371W新型一体灯泡
色温：8500K/4500K/3200K
灯泡寿命：2000小时
	4
	台
	1500
	6000

	4
	两眼观众灯
	COB二眼爆闪灯
（品牌：东蒙、VOG、蔚来、恒之光）
	输入电压：AC90-245V/50-60Hz
功率：200W
光源：2颗100W高亮度LED暖白灯珠
防水等级：IP22
光源寿命：5万小时
控制：DMX512、主从控制、自走
通道：3通道（数码显示）
尺寸：220x150x130mm，净重：3KG
	2
	台
	1000
	2000

	5
	灯光控台
	品牌：翎焰、卡福、新联
	普通灯光控台即可，配合现有普通照明灯光开关即可。
	1
	台
	3000
	3000

	6
	灯光放大器
	DO、敏创 ZJM（广州）、唐音、声响音响（广州）光电（中山）
	带光电隔离，8路输出
	4
	台
	400
	1600

	7
	灯光电柜
	广州恒之光、RGB、敏创 ZJM（广州）
	定制灯光设备专用直通配电柜
	1
	台
	5800
	5800

	8
	音响电柜
	


富歌、悠浦、广州恒之光


	定制音频设备专用直通配电柜
	1
	台
	4000
	4000

	9
	电缆
	浩冠 HAOGUAN、KMCABLE（苏州常熟）、一缆通 YLTKABLE（上海）
	19芯灯光缆线，定制灯光专用电缆，长度20m（或30m），含Socapex公母接头 4条【Socapex公母接头Neutrik 或同等档次】
	100
	米
	100
	10000

	
	
	江苏远东、上海熊、安徽绿宝、华绍
	阻燃2.5平方电源线，3芯国标线
	300
	米
	8.7
	2610

	
	
	江苏远东、上海熊、安徽绿宝、华绍
	50平方、10平方5芯国标橡胶线缆
	50
	米
	70
	3500

	合计（不含税价）
	56510

	税率（13%）
	7346.30

	总计
	63856.3


四、货物需求一览表及技术参数要求

注：1. 以上设备清单中的单价及小计为预算参考价，投标人在投标报价时应包含设备采购、运输、安装、调试、培训、售后服务及税金等全部费用。
2. 设备技术参数中为关键参数，投标人须实质性响应。


第六章  合同主要条款
一、合同标的
合柴1972文创广场舞台灯光设备采购及安装，具体设备名称、规格型号、数量及价格详见招标文件第五章采购需求及投标报价文件。
二、合同价格
1、合同价格以中标人的投标总报价为准，为固定不变价，包括设备采购、运输、装卸、安装、调试、培训、售后服务、保险、税金等完成本项目所需的全部费用。
2、投标报价中已包含施工扬尘污染防治措施费用。
三、交货及安装
1、交货地点：合肥市包河区合柴1972文创广场（招标人指定地点）。
2、交货及安装周期：合同签订后7日历天内完成全部设备的交货、安装及调试。
3、投标人须在交货前书面通知招标人，招标人组织相关人员做好接收准备。
4、设备安装调试完毕后，投标人应书面申请验收，招标人收到申请后7个工作日内组织验收。
四、付款方式
1、竣工验收合格后累计支付至结算价的97%，余款3%作为质保金，待质量保修期（壹年）满后付清（无息）。
2、开票要求：在付款前承包人须按照一般计税方法提供增值税专用发票（税率13%），如未按约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，承包人应向发包人支付无法抵扣部分的税款金额。
五、违约责任
1、投标人未能按合同约定时间交货及安装的，每逾期一日，向招标人支付合同总价1%的违约金；逾期超过15日的，招标人有权解除合同，投标人应退还已收取的全部款项并赔偿招标人损失。
2、设备质量不符合合同约定的，投标人应在收到招标人书面通知后7日内免费更换或修复，由此产生的费用由投标人承担。逾期未更换或修复的，招标人有权自行更换或修复，费用从应付价款中扣除。
3、招标人未按合同约定付款的，应向投标人承担违约责任。
六、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。


第七章  投标文件格式




（项目名称）

投
标
文
件
【技术标】


投标人：____________________

        年     月     日


一、投标函
        （招标人名称）：
1. 我方已仔细研究       （项目名称）  标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3. 工程质量：        ；交货及安装周期：        日历天。
4. 如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。



投  标  人：                                             （盖单位章）
法定代表人：                                           （签字或盖章）
单位地址：
邮政编码：           电话：            传真：
日期：           年          月             日















二、投标授权书
授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）       标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投  标  人：                         （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
身份证号码：
        年        月        日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。





三、投标人综合简介
（投标人可自行制作格式）




















四、资格证明文件
提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件。



















五、业绩证明材料
（格式自拟）




















六、投标人信用承诺
一、我公司申明：
1. 我公司未被人民法院列入失信被执行人；
2. 我公司和我公司法定代表人均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3. 我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4. 我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5. 我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；
6. 我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。
二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：
日  期：      年    月     日






（项目名称）

投
标
文
件
【商务标】


投标人：____________________

        年     月     日


一、开标一览表
            （招标人名称）：
1. 我方已仔细研究         （项目名称）   标段招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥         ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。
3.                           （其他补充说明）。

投  标  人：                                             （盖单位章）
法定代表人：                                           （签字或盖章）
单位地址：
邮政编码：           电话：            传真：
日期：           年          月             日




2、 分项报价明细表
	序号
	产品种类
	品牌型号
	技术功能及参数
	数量
	单位
	投标单价
（元）
	投标总价
（元）

	1
	摇头染色灯
	
	
	4
	台
	
	

	2
	LED PAR灯
	
	
	16
	台
	
	

	3
	摇头面光灯
	
	
	4
	台
	
	

	4
	两眼观众灯
	
	
	2
	台
	
	

	5
	灯光控台
	
	
	1
	台
	
	

	6
	灯光放大器
	
	
	4
	台
	
	

	7
	灯光电柜
	
	
	1
	台
	
	

	8
	音响电柜
	
	
	1
	台
	
	

	9
	电缆
	
	
	100
	米
	
	

	
	
	
	
	300
	米
	
	

	
	
	
	
	50
	米
	
	

	小计
	

	税率（13%）
	

	总计
	



注：1. 投标人须按上表逐项填报单价和合价，每项均须填写。
2. 投标报价应包含设备采购、运输、安装、调试、培训、售后服务及税金等全部费用。
3. 投标总报价（大写）：                                  

投  标  人：                          (单位盖章)
法定代表人：                        (签字或盖章)
编制时间：              年      月      日
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